## LISTADO DE ITEMS
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
ANEXO LISTADO DE ÍTEMS ADECUACIONES HOGARES INFANTILES
NOTA 1. Los ítems requeridos incluyen el suministro e instalación. NOTA 2. Los Items requeridos que no cuentan con especificaciones en el anexo especificaciones de obra civil, se contratarán de acuerdo a la descripcion definida en este listado.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNDITARIO | VALOR TOTAL | PRECIO TOPE ICBF | PRECIO OFERTADO | PRECIO TOPE ICBF | PRECIO OFERTADO | PRECIO TOPE ICBF | PRECIO OFERTADO | PRECIO TOPE ICBF | PRECIO OFERTADO | PRECIO TOPE ICBF | PRECIO OFERTADO
1 | OBRASPRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 1
1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. (INCLUYE REPISA REPISA Y LONA VERDE | ML | 1
1.3 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.4 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M3 | 1
1.5 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M3 | 1
1.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARED (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.7 | DEMOLICION MUROS (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.8 | DEMOLICION PAÑETES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.9 | DEMOLER PAÑETE CIELO RASO BAJO ESTERILLA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.10 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.11 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.12 | DESMONTE DE GUARDA ESCOBA EN MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | ML | 1
1.13 | DEMOLICIÓN DE DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA O SIMILAR (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | ML | 1
1.14 | DEMOLICIÓN DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.15 | DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.10 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2
1.16 | DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.17 | DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.30 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2
1.18 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | UND | 1
1.19 | DESMONTE VENTANA METALICAS Y/ O DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES) | M2 | 1
1.20 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS PUERTAS METALICAS Y/ O DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES). | M2 | 1
1.21 | ESCARIFICAR PAÑETES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 1
1.22 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TEJA DE BARRO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 1
1.23 | DESMONTE DE CANALES EN LAMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | ML | 1
1.24 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.25 | DESMONTE DE CIELO RASO EN PVC ( INCLUYE ESTRUCTURA DE CIELO RASO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.26 | DESMONTE DE CIELO RASO EN MACHIMBRE ((INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 1
1.27 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 1
1.28 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 1
1.29 | DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 1
1.30 | DESMONTE DE CUBIERTA TRASLUCIDA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 1
1.31 | DESMONTE DE CUBIERTA DE CANALETA 90 (INCLUYE RETIRO) | M2 | 1
1.32 | DESMONTE DE PERFILERIA DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO) | KG | 1
1.33 | DESMONTE DE PANELES DIVISORIOS DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 1
1.34 | DESMONTE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS 5 HILOS (INLCUYE DISPOSICÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE). | ML | 1
1.35 | DESMONTE DE CONCERTINA (INCLUYE RETIRO DE FINALDE MATERIAL SOBRANTE) | ML | 1
1.36 | DESMONTE DE CIELO RASO FALSO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.37 | DESMONTE DE ESCALERA EN MADERA EXISTENTE CONTEMPLA ESTRUCTURA EN MADERA, BARANDA EN MADERA, HUELLAS Y CONTRAHUELLAS. ALTURA 3,50 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.38 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 1
1.39 | RETIRO MANTO ASFALTICO | M2 | 1
1.40 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO 0,10 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) | M2 | 1
1.41 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 1
1.42 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO | UND | 1
1.43 | DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE). | ML | 1
2 | EXACAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1
2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES) | M3 | 1
2.3 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 1
2.4 | RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO | M3 | 1
2.5 | RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3 | 1
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 1
3.2 | CONCRETO PARA COLUMNAS 3500 PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 1
3.3 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO CORRIENTE DE 3000 PSI PARA LA NUEVA MAMPOSTERIA Y LOS ENCOROCES | ML | 1
3.4 | CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 1
3.5 | CONCRETO PARA VIGAS CANALES 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 1
3.6 | CONCRETO DE 2500 PSI | M3 | 1
3.7 | CONCRETO DE 2000 PSI | M3 | 1
3.8 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1
3.9 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 1
3.10 | PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI | M2 | 1
3.11 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI | M2 | 1
3.12 | PLACA DE CONTRAPISO E=0,05 | M2 | 1
3.13 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1
3.14 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | KG | 1
3.15 | MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15cm 4mm | KG | 1
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE) | KG | 1
3.17 | SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA (INLUYE INMUNIZACIÓN, LACADO Y/O PINTURA) | ML | 1
3.18 | DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm | ML | 1
3.19 | DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 15 x 20 cm | ML | 1
3.20 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 1
3.21 | VIGA DE CIMIENTO ENCONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 1
3.22 | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 1
3.23 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 1
3.24 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 1
3.25 | CUNETA EN CONCRETO CLASE E DE 2500 PSI FUNDIDA EN SITIO | M3 | 1
3.26 | MESONES EN CONCRETO DE 40 cm | ML | 1
3.27 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | ML | 1
3.28 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 1
3.29 | CONCRETO SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0,05 M | M3 | 1
3.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES CLASE 1 CALIBRE 12. ARTÍCULO 681 - 07 DE INVIAS INCLUYE MATERIAL DE LLENADO ESPECIFICACIONES ARTÍCULO 681 - 07 DE INVIAS TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 1
3.31 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G 2000 PSI 60% CONCRETO, 40% RAJÓN | M3 | 1
3.32 | MESON DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO, INCLUYE MESON EN CONCRETO REFORZADO | ML | 1
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | CAJAS INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UND | 1
4.2 | CAJAS INSPECCION 80 x 80 x 80 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UND | 1
4.3 | CAJAS INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UND | 1
4.4 | MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN | UND | 1
4.5 | MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM | M2 | 1
4.6 | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0,25 M | ML | 1
4.7 | ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN | ML | 1
4.8 | REMATES LADRILLO TOLETE COMUN | ML | 1
4.9 | MURO TOLETE COMÚN 0.12 M | M2 | 1
4.10 | MUROS BLOQUE DE ARCILLA No. 5 | M2 | 1
4.11 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm, A LA VISTA | M2 | 1
4.12 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). | M2 | 1
4.13 | MURO EN SUPERBOARD 8MM. DOS CARAS (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). | M2 | 1
4.14 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). | M2 | 1
4.15 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 1
4.16 | MUROS EN PANELES VIDRIO GRABADO (INCLUYE ACCESORIOS DE ALUMINIO) | M2 | 1
5 | REDES HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
5.1 | TRAMPA DE GRASAS 1,2 X 1,5 M | UND | 1
5.2 | DESARENADOR 1,00 X 1,06 M | UND | 1
5.3 | CONEXIÓN A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC | UND | 1
5.4 | REVISIÓN Y REDISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO (INCLUYE LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) | UND | 1
5.5 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UND | 1
5.6 | ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" | UND | 1
5.7 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1" | UND | 1
5.8 | ACCESORIOS PVC-P Ø 2" | UND | 1
5.9 | RED SUMINISTRO PVC-P Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
5.10 | RED SUMINISTRO PVC-P Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
5.11 | RED SUMINISTRO PVC-P Ø 1" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
5.12 | REGISTRO P/D RED WITHE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UND | 1
5.13 | REGISTRO P/D RED WITHE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UND | 1
5.14 | REGISTRO P/D RED WITHE Ø 1" ó EQUIVALENTE | UND | 1
5.15 | REGISTRO DE BOLA 200 Lb. - Ø 1/2" | UND | 1
5.16 | REGISTRO Ø 1" | UND | 1
5.17 | CHEQUE P/D RED WITHE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UND | 1
5.18 | CHEQUE P/D RED WITHE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UND | 1
5.19 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 1000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
5.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 250 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
5.21 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) | UND | 1
5.22 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
5.23 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
5.24 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
5.25 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 1
5.26 | PUNTO AGUA CALIENTE CPVC (INC. ACCESORIOS) | UND | 1
5.27 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2" INCLUYE REJILLA METALICA | UND | 1
5.28 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 1
5.29 | TUBERIA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1
5.30 | TUBERIA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1
5.31 | TUBERIA SANITARIA PVC 6" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1
5.32 | VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
5.33 | VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
5.34 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
5.35 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
5.36 | TAPA REGISTRO 20X20 | UND | 1
5.37 | VALVULA DE CORTINA 3/4" RED WHITE (2000PSI) | UND | 1
5.38 | LLAVE TERMINAL DE 1/2" TIPO PESADO | UND | 1
5.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC CUADRADA EXTREMO LISO | ML | 1
5.40 | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOFASICA POTENCIA 1HP ENTRADA Y SALIDA (INCLUYE ACCESORIOS). | UND | 1
6 | RED DE GAS
6.1 | ACOMETIDA DE GAS UNDIFAMILIAR | UND | 1
6.2 | CAJA MEDIDOR GAS 45x45 | UND | 1
6.3 | ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2" | UND | 1
6.4 | ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 3/4" | UND | 1
6.5 | BUSHING HG 3/4" x 1/2" | UND | 1
6.6 | BUSHING HG 1" x 1/2" | UND | 1
6.7 | CODO DE COBRE Ø 1/2" | UND | 1
6.8 | CODO DE COBRE Ø 3/4" | UND | 1
6.9 | COPA DE COBRE 3/4" x 1/2" | UND | 1
6.10 | COPA DE COBRE 1" x 1/2" | UND | 1
6.11 | INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15 m | UND | 1
6.12 | ELEVADOR DE GAS Ø 1/2" | UND | 1
6.13 | MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE | ML | 1
6.14 | MEDIDOR GAS 2.5 | UND | 1
6.15 | REGULADOR 143 E-METER | UND | 1
6.16 | TAPON DE COBRE Ø 1/2" | UND | 1
6.17 | TEE DE COBRE Ø 1/2" | UND | 1
6.18 | TEE DE COBRE Ø 3/4" | UND | 1
6.19 | TUBERIA DE COBRE Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 1
6.20 | UNDION DE COBRE Ø 1/2" | UND | 1
6.21 | UNDION DE COBRE Ø 3/4" | UND | 1
6.22 | UNDIVERSAL DE COBRE Ø 1/2" | UND | 1
6.23 | UNDIVERSAL DE COBRE Ø 3/4" | UND | 1
6.24 | VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS | UND | 1
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOS Y DATOS
7.1 | SALIDA + INTERRUPTOR LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC | UND | 1
7.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC | UND | 1
7.3 | SALIDA PVC+TOMA DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE | UND | 1
7.4 | SALIDA SENCILLA CONMUTABLE - PVC | UND | 1
7.5 | CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA | ML | 1
7.6 | CANALETA PLASTICA 10 x 4 CON DIVISION | ML | 1
7.7 | DUCTOS VERTICALES 30 x 8 INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA | ML | 1
7.8 | REVISÓN Y REDISEÑO ELECTRICO (INCLUYE LEVANTAMIENTO DE REDES Y ENTREGA DE PLANOS RECORD) | UND | 1
7.9 | TUBERIA PVC 1/2" | ML | 1
7.10 | TUBERIA PVC 3/4" | ML | 1
7.11 | TUBERIA PVC 1" | ML | 1
7.12 | ALAMBRE Cu DESNUDO No. 8 | ML | 1
7.13 | ALAMBRE Cu DESNUDO No.10 | ML | 1
7.14 | ALAMBRE Cu DESNUDO No.12 | ML | 1
7.15 | CABLE Cu No. 2 AWG | ML | 1
7.16 | CABLE Cu No. 4 AWG | ML | 1
7.17 | CABLE Cu No. 6 AWG | ML | 1
7.18 | CABLE Cu No. 8 AWG | ML | 1
7.19 | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1
7.20 | TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1
7.21 | CABLEADO - 1#8+1#10+1#12T | ML | 1
7.22 | CAJA MONOFASICA 12 CIRCUITOS CIRCULAR HOMOLOGADA | UND | 1
7.23 | TABLERO ELECTRICO TIPO MINIPRAGMA MONOFASICO MERLAN GERAND O EQUIVALENTE | UND | 1
7.24 | TABLERO ELECTRICO TIPO MINIPRAGMA BIFASICO MERLAN GERAND O EQUIVALENTE | UND | 1
7.25 | TABLERO ELECTRICO TIPO MINIPRAGMA TRIFASICO MERLAN GERAND O EQUIVALENTE | UND | 1
7.26 | CAJA TRIFASICA 6 CIRCUITOS HOMOLOGADA | UND | 1
7.27 | CAJA TRIFASICA 12 CIRCUITOS HOMOLOGADA | UND | 1
7.28 | TABLERO SIN ESPACIO 12 CIRCUITOS INCLUYE INTERRUPTORES AUTOMATICOS ENCH. DE 1X20 | UND | 1
7.29 | TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) | UND | 1
7.30 | TABLERO SIN ESPACIO 18 CIRCUITOS INCLUYE INTERRUPTORES AUTOMATICOS ENCH. DE 1X20 Y TOTALIZADOR DE 3X75A | UND | 1
7.31 | CAJA DE PASO 60X50 MAMPOSTERIA | UND | 1
7.32 | STRIP TELEFONICO 10 PARES, CON CAJA STRIP 30X30X15 Y REGLETA 10 PARES | UND | 1
7.33 | SALIDA TOMA TELEFONICA | UND | 1
7.34 | CABLE TELEFONICO 2 PARES | ML | 1
7.35 | RED TELEFONICA 1" PVC | ML | 1
7.36 | RED TELEFONICA 3/4" PVC | ML | 1
7.37 | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UND | 1
7.38 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA EN CANALETA | UND | 1
7.39 | TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2 | UND | 1
7.40 | MALLA A TIERRA PARA PARARRAYOS COMPUESTA POR TRES (3) VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DE 5/8X2.44 MTS, UNDIDAS ENTRE SI CON CABLE NO. 2/0 DE CU DESNUDO, 19 HILOS. LA UNDIÓN ENTRE VARILLA Y CABLE SERA CON SOLDADURA EXOTERMICA CAD WELD O SIMILAR | UND | 1
7.41 | CABLE NO. 2/0 DE CU DESNUDO, 19 HILOS PARA INTERCONEXION MALLA A TIERRA | ML | 1
7.42 | CABLE No. 2 DESNUDO INTERCONEXION CUBIERTA | ML | 1
7.43 | TUBERIA VERTICAL FI=1" GALVANIZADA | ML | 1
7.44 | SALIDA PARA ANTENA DE TV EN TUBERÍA DE Ø ¾ “ PVC (L=5M) | UND | 1
7.45 | CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA 30X30 CMS TIPO AP 280 CODENSA | UND | 1
7.46 | CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 CS 274 | UND | 1
7.47 | TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 45 KVA | UND | 1
7.48 | TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2 | UND | 1
7.49 | BOTON TIMBRE AVE 605 | UND | 1
7.50 | INTERRUPTOR SENCILLO LX010C | UND | 1
7.51 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA | UND | 1
7.52 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 2x48 T8 BAJO PLACA - HERMETICA | UND | 1
7.53 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 2x96 T8 BAJO PLACA - HERMETICA | UND | 1
7.54 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 4x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA | UND | 1
7.55 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 4x20 T8 BAJO PLACA - HERMETICA | UND | 1
7.56 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 4x48 T8 BAJO PLACA - HERMETICA | UND | 1
7.57 | SUMINISTRO E INSTALACION BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X40 | UND | 1
7.58 | SUMINISTRO E INSTALACION BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X48 | UND | 1
7.59 | SUMINISTRO E INSTALACION BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X96 | UND | 1
7.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLUORESCENTE P´LÁMPARA 2x96' | UND | 1
7.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA 60x60 DE 50 V (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO) | UND | 1
7.62 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA INCANDESCENTE 60 W | UND | 1
7.63 | LAMPARA TIPO TORTUGA | UND | 1
7.64 | REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO | UND | 1
7.65 | RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE EN SALIDAS PARA LUMINARIAS ( COLOR ROJO Y NEGRO #12) | ML | 1
7.66 | RETIRO CABLEADO EXISTENTE PARA SALIDAS DE TOMAS | ML | 1
7.67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EMT DE 11/2 SUSPENDIDA INCLUYEN ACCESORÍOS | ML | 1
7.68 | SALIDA PARA REFLECTOR TIPO LED, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 1
7.69 | SALIDA BIFÁSICA C.N. | UND | 1
7.70 | SALIDA TRAFÁSICA PVC CIMPLETA | UND | 1
7.71 | REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO | U | 1
7.72 | ACOMETIDA DE DISTRIBUCION 2#12+1#12 TUBERIA EMT | UND | 1
7.73 | ACOMETIDA PARCIAL 2#10 Y 1#12 PCV 3/4 | UND | 1
7.74 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". | ML | 1
8 | PAÑETES
8.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1
8.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4,E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 1
8.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 1
8.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | M2 | 1
8.5 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 | 1
8.6 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM | M2 | 1
9 | PISOS, ENCHAPES y GUARDAESCOBAS
9.1 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 1
9.2 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 1
9.3 | DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO EXISTENTE EN OBRA | M2 | 1
9.4 | LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES | M2 | 1
9.5 | BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 | 1
9.6 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) | M2 | 1
9.7 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | ML | 1
9.8 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO) | M2 | 1
9.9 | CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) | M2 | 1
9.10 | GRANITO PULIDO | M2 | 1
9.11 | GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACIÓN EN PVC) | M2 | 1
9.12 | TABLETA GRES DE 10 x 10. MORT. 1:4 | M2 | 1
9.13 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 | 1
9.14 | TABLETA DE GRES LISO 30X30 INCLUYE ALISTADO MORTERO 1:4 e=0,035m | M2 | 1
9.15 | TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA) | M2 | 1
9.16 | TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) | M2 | 1
9.17 | PISO VINILICO HOMOGENEO E=2mm CAPA DE RODADURA DE 7 MICRAS INCLUYE AISLAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MASTICO | M2 | 1
9.18 | GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065 | ML | 1
9.19 | GUARDAESCOBA EN VINISOL | ML | 1
9.20 | GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) | ML | 1
9.21 | GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) | ML | 1
9.22 | MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3 | ML | 1
9.23 | MEDIACAÑA EN GRANITO h = 0,10 M | ML | 1
9.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE MORTERO DE PEGA, BOQUILLA Y CORTE) | ML | 1
9.25 | GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 | ML | 1
9.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) | M2 | 1
9.27 | ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES | M2 | 1
9.28 | POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90 | UND | 1
9.29 | BORDILLO DUCHA CERAMICA 0.30 X 0.30 | M2 | 1
9.30 | PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M | M2 | 1
9.31 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 1
9.32 | PISO TERRAZAS EN LOSETAS CONCRETO ANTIDESLIZANTE 40X40X06 | M2 | 1
10 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
10.1 | AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 1
10.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) | M2 | 1
10.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | 1
10.4 | MEDIA CAÑA EN MORTERO | ML | 1
10.5 | CUBIERTA ALUMINIO SÁNDWICH DEK | M2 | 1
10.6 | CUBIERTA DE BARRO (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) | M2 | 1
10.7 | CUBIERTA ESPAÑOLA Y/O SIMILAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) | M2 | 1
10.8 | CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS) | M2 | 1
10.9 | CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS) | M2 | 1
10.10 | CUBIERTA TIPO CHIMENEA (INCLUYE ACCESORIOS) | M2 | 1
10.11 | TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 PINTADA | M2 | 1
10.12 | CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50 | ML | 1
10.13 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30 | ML | 1
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TRANSLUCIDA | M2 | 1
10.15 | REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20 | ML | 1
10.16 | CABALLETE LATERAL UPVC COLONIAL 2,5 MM | ML | 1
10.17 | REMATE LATERAL CONTRA MURO TEJA TIPO SANDWICH | ML | 1
10.18 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) | M2 | 1
10.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LÁMINA CAL 26 PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH. | ML | 1
10.20 | CANAL EN PVC AMAZONAS Y/O SIMILAR | ML | 1
10.21 | CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML | 1
10.22 | CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO | ML | 1
10.23 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE LAVADO DE ESTRUCTURA, RESANE CORROSION, PUNTOS DE SOLDADURA, APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, APLICACIÓN ESMALTE COLOR BLANCO). | M2 | 1
10.24 | MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS | M2 | 1
11 | CARPINTERIA
11.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
11.1.1 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL ( INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) | M2 | 1
11.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD | M2 | 1
11.1.3 | REJILLAS MICRO-PERFORADAS | M2 | 1
11.2 | CARPINTERIA METALICA
11.2.1 | BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO PARA CIRCULACIONES | ML | 1
11.2.2 | PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS | ML | 1
11.2.3 | MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE) | UND | 1
11.2.4 | PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA | M2 | 1
11.2.5 | PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 1
11.2.6 | PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 1
11.2.7 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 1
11.2.8 | CERRAMIENTO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL CIRCULAR DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR, GALVANIZADO CON TAPA SUPERIOR, MALLA ESLABONADA DE 2 X 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M | M2 | 1
11.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CUNETAS CON MARCO Y CONTRA-MARCO EN ANGULO DE ACERO DE 1", CON VARILLA DE ACERO CUADRADA DE ½" SEPARADA A 2 CM, CON BISAGRAS PARA APERTURA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PINTADAS EN ANTICORROSIVO. ANCHO MAXIMO .40 M. | ML | 1
11.2.10 | ESCALERA TIPO GATO DE 10 PASOS DE LONGITUD DE DESARROLLO L=1.2 EN ACERO FIGURADO DE 60000 PSI 3/4" DEBIDAMENTE ANCLADO Y PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | 1
11.2.11 | MANTENIMIENTO SISTEMA RIEL DE PUERTAS CORREDIZAS (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y LUBRICACION PARA CORROCTO FUNCIONAMIENTO) | ML | 1
11.2.12 | REJILLA DE VENTILACIÓN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE | M2 | 1
11.2.13 | REJILLA PISO de 2" | UND | 1
11.2.14 | REJILLA PISO de 3" | UND | 1
11.2.15 | REJILLA DE VENTILACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DEL TIPO LOUVER EN ALUMINIO | M2 | 1
11.2.16 | VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO. | M2 | 1
11.2.17 | MALLA GALVANIZADA RECUBIERTA PARA VENTANA | M2 | 1
11.2.18 | REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA). | M2 | 1
11.2.19 | CERCHA METÁLICA ÁNGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON CELOSIA. | ML | 1
11.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS | UND | 1
11.3 | CARPINTERIA DE MADERA
11.3.1 | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UND | 1
11.3.2 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M | M2 | 1
11.3.3 | CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA | UND | 1
12 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
12.1 | LAVAMANOS BASE ESFÉRICA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1
12.2 | SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA DE DOS PIEZAS PARA ADULTO (INCLUYE ACCESORIOS ) | UND | 1
12.3 | SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | UND | 1
12.4 | LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS) | UND | 1
12.5 | LAVAMANOS DE SOBREPONER (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | UND | 1
12.6 | LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | UND | 1
12.7 | ORINAL MEDIANO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | UND | 1
12.8 | ORINAL INFANTIL DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1
12.9 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE | UND | 1
12.10 | DUCHA ANTIVANDALICA | UND | 1
12.11 | DUCHA CROMADA (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
12.12 | TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 5000 LTS | UND | 1
12.13 | PAPELERA ACERO INOXIDABLE | UND | 1
12.14 | LLAVE DE MANGUERA DE ½” | UND | 1
12.15 | REJILLA DE PISO CON SOSCO DE 3” X 2” | UND | 1
12.16 | GRIFERIA LAVAPLATOS (INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) | UND | 1
12.17 | BARRAS DE AYUDA PARA MINUISVALIDOS | UND | 1
12.18 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
12.19 | LLAVE TERMIANAL CUELLO GANSO (INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). | UND | 1
12.20 | GRIFERIA TIPO PUSH - LAVAMANOS | UND | 1
12.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO | UND | 1
12.22 | SUMINISTRO DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS | M2 | 1
12.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO 100X60X20 | UND | 1
13 | CIELOS RASOS Y DIVISIONES
13.1 | CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA). | M2 | 1
13.2 | CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA). | M2 | 1
13.3 | CIELO RASO ACUSTICO EN ALUMINIO 84R | M2 | 1
13.4 | CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO) | M2 | 1
13.5 | CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | M2 | 1
14 | PINTURA
14.1 | REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2" | ML | 1
14.2 | ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) | M2 | 1
14.3 | RESANANE DE MUROS | M2 | 1
14.4 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 1
14.5 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 1
14.6 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 1
14.7 | ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS | M2 | 1
14.8 | ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO | ML | 1
14.9 | ESMALTE SOBRE REJAS | M2 | 1
14.10 | ESMALTE SOBRE TAPAS TANQUES | M2 | 1
14.11 | ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA | M2 | 1
14.12 | ESMALTE SOBRE MUEBLE TIPO CLOSET | M2 | 1
14.13 | VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) | M2 | 1
14.14 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA | M2 | 1
14.15 | PINTURA EPOXICA | M2 | 1
14.16 | MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE CON REMPLAZOS PARCIALES DE LA MALLA | M2 | 1
15 | ACERO INOXIDABLE
15.1 | CAMPANA EXTRACTORA ACERO INOXIDABLE 230 X 90 X 60 CMS | UND | 1
15.2 | BUITRON EN ACERO INOXIDABLE | ML | 1
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO L=1.50 EN ACERO INOXIDABLE REF 304 EN CALIBRE 18 PARA EL MUEBLE Y CALIBRE 20 PARA POCETA, INCLUY ELEMENTOS DE FIJACION Y GRIFERIA | UND | 1
15.4 | MESON EN ACERO INOX. A=0.70 CON ENTREPAÑO Y SALPICADERO DE 2 NIVELES | ML | 1
15.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA LAVA OLLAS 80 X 60 X 90 EN ACERO INOXIDABLE REF 304 EN CALIBRE 18 PARA EL MUEBLE Y CALIBRE 20 PARA POCETA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, NO INCLUYE GRIFERIA. | UND | 1
15.6 | LAVA OLLAS A.INOX. 1.00*0.70*0.50 CON GRIFERIA INCLUYE INSTALACION | UND | 1
15.7 | BARRAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO. | UND | 1
15.8 | DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 (INCLUYE ACCESORIOS) | M2 | 1
16 | CERRADURAS Y VIDRIOS
16.1 | CERRADURA TIPO BOLA | UND | 1
16.2 | CERRADURA TIPO MANIJA | UND
16.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA PUERTAS ACCSESO PRINCIPAL | UND | 1
16.4 | BRAZO HIDRAULICO | UND | 1
16.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM | M2 | 1
16.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO INCOLORO - 6 mm | M2 | 1
16.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULAS DE SEGURIDAD VIDRIOS | M2 | 1
17 | OBRAS EXTERIORES
17.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUND | M3 | 1
17.2 | SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES | M3 | 1
17.3 | MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE LIJADO Y PINTADO) | GL | 1
17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 INCLUYE GRAVILLA Y TUBO PERFORADO DE 4" | ML | 1
17.5 | ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 6 CM | M2 | 1
17.6 | ADOQUIN CERAMICO ARCILLA A-25 | M2 | 1
17.7 | CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES | ML | 1
17.8 | ANDENES EN CONCRETO ESCOBEADO E=0,10 M DE 3.000 PSI | M2 | 1
17.9 | SARDINELES EN CONCRETO | ML | 1
17.10 | LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA PLAZOLETAS | M2 | 1
17.11 | CONCRETO DADOS 3000 PSI PARA CERRAMIENTO | M3 | 1
17.12 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | M3 | 1
17.13 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | M3 | 1
17.14 | CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS | ML | 1
17.15 | SARDINEL EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15 X 0.15 (INCLUYE FORMALETA) | ML | 1
17.16 | EMPRADIZACIÓN DE JARDINES (INC TIERRA NEGRA) | M2 | 1
17.17 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 1